| Courriel: | TVA intra: |
| --- | --- |
| Nom: | Fonction: |
| Prénom: | Mobile: |
| Tel: | Fax: |
| Adresse: |
| Code postal: | Ville: |
| Application prévue: |
| Date prévue de l'achat: | □ Achat immédiat | □ Achat à terme | □ Appel d’offres |

(Ci dessous, complétez les trous et barrez les reponses qui ne correspondent pas) 
Nombre de séparateurs :_________________________________________________________

Degré urgence : Etude / Appel Offres / Exécution ou Achat / Achat à terme

Utilisation prévue : eaux usées industrielles / aire lavage manuel / portique de lavage véhicules / parking couvert / parking découvert / aire de distribution ou de dépotage / autre :______________

Type de séparateur hydrocarbures :
Débourbeur: Sans / Petit (par défaut) / Grand
Classe de rejet: Classe I (5 mg/l) / Classe II (100 mg/l)
Materiau séparateur: Polyester / Acier / Polyethylene / Inox 
Installation: Enterré sous EV / Enterré sous voirie / Dans une fosse béton / Pose au sol

Si eaux pluviales, voiries, et surfaces découvertes, OUI / NON.

Si oui:	- séparateur avec déversoir d’orage : OUI (par défaut) - NON

- surfaces totales récolte eaux :____________________________________m2

- département ou ville d’implantation : _______________________________

Si lavage à la lance (type Kärcher ou autre), OUI / NON.

Si oui, nombre de lances :

Si aire de parking, OUI / NON.

Si oui, nombre de véhicules ____ de type : léger (VL) ou utilitaire (VU)

Si séparateur enterré, OUI / NON.

Si oui, fil eau sortie : _________________________________ cm

Si séparateur enterré sous voirie, OUI / NON. 
	Si oui, charge sur les tampons: 300kg / 1,5T / 12,5T / 25T / 40T

Taux de MES (Matières en Suspension) ou boues :   faible (par défaut) / moyen / fort

Couverture séparateur (certains cas) : ouverture totale / amorce cheminée (par défaut)

Accessoires : alarme hydrocarbures (oblligatoire) OUI / NON – alarme graisses OUI / NON

Autres caractéristiques (selon les cas) :

Pente moyenne du terrain : 1% (en général) -  ou autre :

Densité des hydrocarbures à séparer : 0,85 (en général) - 0,90 - 0,95 kg/dm2

DN de raccordement au réseau :	Pente moyenne canalisations :

Orage : Traitement instantané : Q1an - Q2ans - Q5ans - Q10ans

Si partiel de Q10ans à traiter : 12% - 20% (en général) - 24% - 28% - 34% - 40%

Si différé, Qfuite souhaité en l/s :